## Sheet1
石家庄市省委省政府第三生态环境保护督察组1-5批执法和督察发现问题整改台账
总序号 | 各批次序号 | 时间 | 县（市、区）或市直部门 | 乡镇或企业（点位）名称 | 存在的问题 | 交办类型 | 整改进展情况 | 是否办结
662 | 128 | 2019-12-03 | 藁城区 | 藁城区生活垃圾填埋场 | 设计库容一号填埋区45万立方米，二号填埋区75万立方米，一号填埋区已经封场，二号填埋区已经填埋生活垃圾78万吨。存在的问题：一是垃圾实际填埋量已超库容量，下一步垃圾处置存在困难。环评批复的总填埋量为83.95万吨，库容量与填埋量系数比为0.8，二号填埋区填埋量应不超过60万吨，除去15%覆土，现实际垃圾填埋量已经超过设计库容量20余万吨，目测填埋区垃圾最高处已经超过环评要求的10米堆高。二是渗滤液处置不正常。渗滤液调节池未安装恶臭气体收集处置装置，未按照环评要求建设污泥压滤机；大量未经处置的渗滤液浓缩液喷灌到填埋区，与环评污水排放达标回用的要求不符；现场检查A/O池恶臭处置设施发现，碱液喷淋塔水槽呈中性，碱液添加不及时。三是填埋区未按环评要求建设雨污分流设施，未安装甲烷检测仪，没有按照环评要求对地下井连续三天进行季度监测，填埋区部分垃圾露天堆放，没有采取覆土等措施。 | 督察 | 一是由于垃圾填埋场库容已满，不再接收垃圾，生活垃圾全部送至中节能（石家庄）环保能源有限公司进行处理；日处理1500吨的生活垃圾资源化项目正在加紧施工，项目投入使用后将彻底解决生活垃圾处置困难隐患问题。二是渗滤液调节池已安装恶臭气体收集装置，污泥压滤机已安装完成，保证污水排放回用达到环评要求；碱液喷淋塔水槽呈中性整改已完成，喷淋液体已添加药剂，由中性改为碱性。 三是雨污分流项目已完工，减少雨水产生的渗滤液和控制臭味扩散；目前临时采用手持甲烷测试仪进行全场区及火炬塔周边检测；填埋区部分露天堆放垃圾已用黄土覆盖；委托河北量子环境检测有限公司按环评要求对地下井连续三天进行季度监测，经监测，监测结果符合环评要求。 | 是
673 | 139 | 2019-12-05 | 藁城区 | 住建局、水利局 | 藁城区燃气热力运营服务中心建成深层地热井12眼（其中回灌井6眼），均未取得环评、采矿证、取水许可证等相关手续，暂未投入使用。河北国大建设有限公司陈家庄地热井，回灌水直接排入藁城区市政污水处理厂。 | 督察 | 藁城区清洁能源供暖改造项目是由河北炫坤节能科技股份有限公司承担建设，其中3号换热站、11号换热站采用深层地热作为热源，地热井由炫坤公司组织施工建设。3号站打井区域位于汇联物流园内，11号站打井区域位于人民广场内。3号换热站、11号换热站已建成深层地热井共计12口，其中3000米地热井1口，1500米地热井11口。目前，区暖阳供热服务有限公司接手炫坤公司后续办理工作，正在办理地热井的立项、环评、取水许可证、采矿证等相关手续，地热井建设至今一直未投入使用。目前，区住建局已对地热井采取了暂时封存措施，张贴了封条，严格监督地热井使用情况，同时督促暖阳公司加快办理地热井相关手续，待手续齐全后按流程投入使用。 水利局水政执法人员现场核查，河北国大建设有限公司陈家庄地热井项目水源热泵井为地温空调井，已取得取水证。地温空调井位于国御温泉园区内，共有水井10眼，其中抽水井3眼，回灌井6眼，备用井1眼，井深均为120m，取水层为第四系浅层地下水，取水量27.72万m3/a，年循环取水量约为31.87万m³，用后完全回灌，现场未发现回灌水直接排入藁城区市政污水处理厂行为。 经藁城区自然资源和规划局核查，石家庄国大温泉旅游度假村建设项目位于藁城区陈家庄村以西，排污许可证号：PWX-130109-0255-18。该项目取得了地热井采矿许可证：C1300002011011120105583；地热井取水许可证：冀字[2019]第00010068号；水源热泵用水取水许可证：冀字2019第00010380号；城镇污水排入排水管网许可证：藁行审排字第[2018]001号，各类手续齐全。 该项目于2003年8月15日经石家庄市环境保护局批复（石环监[2003]64号），设计生活污水及餐饮废水经隔油池（化粪池）+地埋式污水处理系统后用于绿化、灌溉等，地热水废水采用絮凝沉淀+离子膜+消毒工艺处理达到《再生水回用于景观水体的水质标准》后综合利用。2015年4月15日经石家庄市环境保护局同意变更补充石家庄国大温泉旅游度假村建设项目环境影响评价（石环函[2015]28号），并经藁城区环境保护局竣工验收（藁环验[2015]43号）。污水处理措施变更为地热废水经絮凝沉淀、餐饮废水经隔油池处理后与场区其他生活污水一同排入地埋式污水处理系统进一步处理，废水处理后满足藁城区水处理中心进水水质要求，通过市政管网排入藁城区水处理中心。此外原环评设计阶段本项目供热采用地热水及电力空调，其中地热水用于御温泉沐浴区和水上运动馆等处采暖，酒店、度假村、办公楼等采用电力空调采暖，变更后为全部采用水源热泵方式供热及制冷（地温空调系统），水源采用浅层地下水，使用的地下水通过全封闭管道全部回灌。 除以上地热井及水源热泵井取水、取暖外，国大温泉旅游度假村还建设有污水源热泵系统一套用于加热生活热水和保障温泉汤池恒温。生产工艺为：男女浴区、客房洗浴、温泉汤池生活废水通过内部管网收集至地埋式污水蓄水池，通过污水泵提升，经内部管道输送至设备机房的污水源热泵机组，提取热能后，通过内部管网排入市政排水管道，最后排入藁城市污水处理厂。污水源热泵系统利用地热井废水余热，与水源热泵（地温空调系统）不交叉，互不影响。 | 是
674 | 140 | 2019-12-05 | 藁城区 | 水利局 | 藁城区目前应办理取水许可证用户285家，仍有206家用户未办理取水许可证。 | 督察 | 为落实河北省水利厅《关于环渤海审计及河北省2019年第一季度贯彻落实国家重大政策措施情况审计反馈违规取水问题集中整改实施方案》，区水利局结合乡镇、区政府逐乡逐镇认真排查，依法对我区范围内未取得取水许可证的取用水户的违法取水行为进行处罚，并结合乡镇帮助接受处罚后符合办证条件的取用水户做好申办取水许可证的材料准备、填写；指导取用水户把取水许可申请资料上传到省水利厅审批平台，截止到2020年9月30日我区已补办取水许可证285套。今后区水利局将继续加强取水许可管理，对无证的用水企业自备井联合当地乡镇政府及时封停，继续严厉打击非法取水行为。 | 是
691 | 157 | 2019-12-08 | 高邑县、无极县、正定县、井陉矿区、藁城区、赵县、行唐县 | 城管综合执法大队 | 石家庄市部分县（市、区）建成区雨污分流工作仍需加快进度。雨污分流管网覆盖率较低的县（市、区）：高邑县14%、无极县26.2%、正定县45%、井陉矿区74%、藁城区79%、赵县85.6%、行唐县88.11%。 | 督察 | 根据省住建厅、石家庄市城管委排水管网雨污分流改造任务，2020年我区排水管网雨污分流改造任务共计6公里，主要包括两项工程：四明街道路改造涉及改造合流管网长度2.56公里；廉州路（廉东大街-廉西大街）道路管网工程改造合流管网长度6.28公里。两项工程已全面施工，至目前，已经完成改造任务8.46公里。其中：四明街道路改造工程：完成改造任务2.56公里；计划11月底全部恢复通车；廉州路（廉东大街-廉西大街）道路管网工程：完成改造任务5.9公里，计划11月底完工。改造完成后，我区建成区排水管网雨污分流覆盖率达到89%以上 | 是