安全生产问题隐患案例曝光

（2026年第一期）

为推动全区安全生产治本攻坚三年行动深入开展，全面压紧压实安全生产责任，推动安全生产关口前移、力量前置、社会共治，有效防范遏制安全事故。现将近期安全生产问题隐患曝光如下：
一、河北惠谷碳化硅材料有限公司

1.生产车间西北部临时接线未及时撤收；

[image: image1.jpg]



2.生产车间西部配电柜前未铺设绝缘胶垫；
[image: image2.jpg]



3.包装车间北部配电柜前堆放可燃物。
[image: image3.jpg]



二、石家庄嘉烁锯业有限公司
1.生产车间天车吊钩防脱装置失效；

[image: image4.jpg]



2.生产车间配电柜前无绝缘胶垫。

[image: image5.jpg]RRf®

Danger! Electric Shock Risk ‘

/ A
y »
7 y

V4 \

A
¢ l
“ -
L —

R





三、石家庄市藁城区康丰化工有限公司

1.水解车间北侧跨越厂区通道的废气管道限高标识脱落；

[image: image6.jpg]



2.厂区二道门东侧凉水塔平台部分防护围栏拆除后未及时安装；

[image: image7.jpg]



3.糠醛储罐有限空间警示标识老化脱色。

 [image: image8.jpg]


 

针对上述企业问题隐患，已责令限期完成问题隐患整改，涉及企业均已整改到位。望各有关部门和企业警觉警醒、举一反三、迅速落实整改，确保安全生产持续稳定发展。
