石家庄市藁城区

关于建立健全农村供水管护“四项机制”的

实施方案

为切实加强农村供水长效管护工作，进一步提升服务标准化、规范化水平，保障群众生产生活用水安全稳定，维护农村供水工程良性运行，及时高效处置各类供水诉求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻习近平总书记的“十六字”治水方针，落实省、市关于农村供水保障工作的部署要求，坚持建管并重、长效运行，全面落实“三个责任”。建立健全农村供水三级管护、常态化巡查、便民维修服务、违规行为管控等四项机制，明晰管护责任、规范服务流程、强化监督考核，建立农村供水管护体系，持续推进县域统管深入开展，进一步提升农村供水保障能力，增加群众的幸福感和获得感。

（二）总体目标

到2026年6月底完成机制建设，12月底完成查漏补缺。基本建立农村供水管护机制，实现乡镇维修服务网点全覆盖、分级管护责任明晰、日常巡查扎实开展。

到2027年6月底高效发挥机制效能，做到管护巡查规范化，故障维修时效化，违规行为早处置、供水监管无死角。

到2027年12月底形成体系健全、保障有力、运行规范的管护格局，全面实现“设施有人管、故障有人修、巡查有人做、违规有人查、服务有好评”，切实提升群众满意度。

（三）管护范围

覆盖全区所有规模化供水、集中供水设施及相关管理服务，包括：地表水厂厂区设施、三级输配水管网及配套设施、应急备用水源地、乡镇加压泵站、蓄水池、水表、水表井、农户入户供水设施等，以及供水维修、设施巡查、违规行为查处、供水服务监管等全流程工作。

二、重点任务

全面建立“区有管护中心、乡有维修网点、村有协管人员”的三级农村供水管护运维体系，明确区水利局、河北清源水利公司、各镇村、农户各方责任，做到管护有队伍、有设备、有资金、有制度、有监督、有考核。

（一）三级管网分级管理机制

按照“产权明晰、责任到人、分级管护”原则，将农村供水管网划分为三级，明确各级范围、产权归属、责任主体及管护职责，实现管护全覆盖、无盲区。

1.第一级管网及设施（地表水厂至村口总水表以上）

范围：地表水厂厂区全部工程设施（水源取水、净化消毒、蓄水池、加压泵站、配电设备等）；加压泵站所有设备设施；入村村口总水表（含总水表）以上所有输配水管网及附属设施。

产权：归区政府所有。

责任主体：河北清源水利公司为运行管理主体。

职责：负责全流程日常运行、巡检、维修及更新改造；按规定开展水质监测，确保水质达标；制定应急预案，连续停水超过48小时须采取应急供水措施；负责总水表计量、校验及水费结算收缴工作。

2.第二级管网及设施（入户水表以上村内管网）

范围：入户水表（不含水表）以上所有村内管网及设施。（包括村内水表井）

产权：政府投资部分归政府所有，使用权归村集体。

责任主体：村集体（村级农村饮水运行管理领导小组）为管护主体，各乡镇农村饮水安全运行管理领导小组负属地督导责任。

职责：负责日常巡查、小型维修及运维台账建立；制止私接管网、破坏设施等行为；督促用水户按期缴纳水费；配合水质抽检，建立村级供水投诉反馈机制。

3.第三级管网及设施（入户水表出水端以下，不含水表）

范围：入户水表出水端以下至户内的所有供水设施，包括入户支管、室内管网、水龙头、阀门等。

产权：政府投资建设的入户支管产权归政府，农户享有使用权；农户自行投资建设的室内管网等设施产权归农户所有。

责任主体：用水农户为管护主体，负责日常检查、维护；村集体提供必要协助。

水表管理：水表作为计量器具，由供水公司统一管理、维护、校验、更换，农户负有保护义务，不得擅自拆改。（注：水表管理按照国务院《供水条例》第二十八条规定执行）

职责：负责日常检查、维护、维修；自觉爱护设施，不擅自改装、拆卸；按规定足额缴纳水费；发现漏损、水质异常及时上报。

4.属地监管与行业指导

区政府对全区三级管护负总责，统筹运维经费，将供水设施管护纳入相关考核。

区水利局负责监督、检查、组织、协调，指导解决技术难题。

区卫生健康局负责饮用水卫生监督管理和水质检测工作。

区生态环境分局负责水源地保护，做好污染防治，保障取水安全。

区财政局负责筹集管护经费，监督经费使用。

（二）常态化巡查机制

建立全面覆盖、定期定时、及时响应、责任明确的常态化巡查机制，实现供水设施全环节巡查，及时发现并排除故障和安全隐患。

5.组织架构与职责

区政府成立领导小组，组长由分管区领导担任，领导小组统筹协调全区巡查工作，制定计划与目标并监督执行，调度解决重大问题。

巡查主体：以河北清源水利公司为主体，具体开展日常巡查、建立问题台账、故障处置及信息反馈。

乡镇政府组成工作专班，明确专人负责，组织所辖村落地、落实。

村级协查人员：由村集体指定专人，配合开展村内管网巡查，及时上报故障，制止违规用水行为。

6.巡查内容与标准

水源地：检查周边30米内污染源、有无渗水厕所、粪坑、垃圾、杂物等，围栏、警示标志是否完好；定期取样送检。

输配水管网：检查管道有无破损、腐蚀、漏水，接头是否紧密牢固；管道上方有无违规施工，埋深是否符合要求；阀门是否灵活好用，阀门井内有无积水、杂物。

加压泵站及蓄水池：检查设备运行是否正常，有无异常噪音、是否发热，电气线路是否完好；池体有无裂缝渗漏，水位液面是否正常，附属设施是否良好；站内环境是否清洁。

7.巡查频率与计划

日常巡查：每天对水源地、加压泵站、蓄水池等关键部位巡查1次。

定期巡查：每周对输配水管网全面巡查1次。

专项巡查：暴雨、洪水、干旱等恶劣天气及节假日、重大活动期间，增加专项巡查频次。

巡查小组制定年度、季度、月度详细计划，明确时间、路线、内容、责任人，报领导小组审核后执行。

8.问题处置与反馈

一般问题（水龙头漏水、轻微渗漏）：巡查人员立即处置并记录。

较大问题（管网爆裂、设备故障）：立即上报实施小组组长，现场设警示标志，组长1小时内到场组织抢修。

重大问题（水源污染、设施严重损坏）：立即上报巡查领导小组组长，启动应急预案，组长30分钟内到场指挥抢险。

处理完毕后及时反馈结果，重大问题专题汇报；所有巡查及处置情况详细记录可追溯。

（三）设施维修服务机制

坚持政府主导、企业运营、有偿透明原则，依托各乡镇现有泵站设立维修服务点，配齐人员设备、畅通报修渠道、规范服务行为，实现农村供水维修服务全覆盖。

9.运作模式

实行“一站一点、统筹覆盖”，每个乡镇至少设立1个维修服务点，覆盖本乡镇所有行政村及自然村。建立“快速响应、规范维修、有偿透明”的维修机制：公共部分自然损坏免费维修，户内设施维修实行市场化有偿服务。

10.建设标准（“八有”要求）

有固定办公区域、有专业维修人员、有专业维修设备、有充足应急物资、有统一标识标牌、有公开服务信息、有规范服务台账、有专线监督电话。公示服务流程、岗位职责、收费依据、服务承诺等，确保群众便捷、服务规范。

11.要素保障

人员：各服务点根据供水范围配备2-3名专职维修人员，由供水公司统一招聘、培训、管理、考核；暂无条件的由泵站管理员兼任，签订兼职协议。

设备物资：按“实用、充足、可调配”原则，配齐管材和配套设施、水表、抢修机械、检测仪器等；建立物资台账，专人负责采购、保管、补充，定期盘点维护，杜绝物资短缺。

12.分级处置

畅通渠道：统一制作维修服务公示牌，在乡镇便民服务中心、村委会、泵站等位置张贴，实现行政村全覆盖；通过微信群、广播、入户走访（重点向老年人、独居群体一对一告知）宣传报修电话；在供水公司、乡镇政务平台同步公示。

分级处置：

公共部分抢修（水源地设施、泵站机组、主支管网爆管等）：30分钟内启动响应，1小时内到达现场，一般故障4小时内修复，复杂故障连续作业并及时告知恢复时间。因恶劣天气等特殊原因无法按期完成的，应及时向用户说明情况并告知预计修复时间。

户内部分维修（水表后户内管道、水龙头等）：2小时内联系用户约定上门时间，一般故障24小时内完成维修，特殊故障明确时限并签订维修约定。因恶劣天气等特殊原因无法按期完成的，应及时向用户说明情况并告知预计修复时间。

13.有偿服务

收费原则：材料费按供水公司采购成本收取，人工费参照当地市场工时标准确定，收费标准报区水利局、区发展和改革局事前备案后执行；严禁乱收费、强制收费。

减免政策：低保户、五保户等困难群体，经村委会证明减免人工费，仅收材料成本。

费用结算：维修完成后填写标准化服务单，列明维修项目、材料、费用等，经用户签字确认后现场结算，支持扫码、现金，当场开具正规收据。

14.队伍建设

定期组织维修人员开展管道维修技术、安全操作规范、服务礼仪等培训；建立维修服务回访制度，供水公司客服对报修用户进行抽查回访，结果纳入绩效考核。

（四）违规行为管控机制

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国供水条例》（国务院令第831号）等法律法规，坚持依法依规、教育与处罚相结合、预防与查处相结合，严厉打击农村违规用水行为，维护供水管理秩序和全体用水户共同利益。

15.违规行为界定

严禁偷水：擅自绕越水表、私接管道取水，破坏水表计量功能，擅自开启供水阀门、动用消防设施取水等。

严禁破坏设施：擅自拆改、迁移、损毁各级供水设施，在设施安全保护范围内从事危害行为，将有毒有害生产用水设施与供水管网直接连接等。

严禁其他违规：拒不配合设施检查维修、阻碍工作人员执行公务，发现设施损坏未及时通知导致损失扩大，擅自改变用水性质等。

16.排查举报结合

分级排查：清源水利负责巡查一级设施，村级组织巡查二级设施，农户自查三级设施，实现早发现、早处置。

举报处理：清源水利设立举报电话和邮箱，专人受理，对线索属实的举报人给予适当奖励并严格保密。

取证要求：发现违规行为后，工作人员现场拍照、录像、封存物证，必要时委托专业机构鉴定；拒不配合取证的，提请相关部门协助。

17.违规处理措施

（一）民事与经济责任

偷水行为：责令停止违法行为，恢复原状，补缴盗用水费并承担赔偿责任；造成设施损坏的承担修复费用。

破坏设施行为：责令停止违法行为，限期修复或承担修复费用；造成损失的原价赔偿。

（二）行政与刑事责任

涉嫌违反《治安管理处罚法》的，移送公安机关处理；

涉嫌犯罪的，移送司法机关处理；

涉及党员干部的，同步移送纪检监察部门；

行政处罚由区水利局根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国供水条例》《河北省农村供水用水管理办法》等法律法规依法实施。

18.宣传与预防

河北清源水利公司在各镇村的配合下，通过公示牌、微信群、广播、入户宣传等多种渠道，普及供水设施保护知识、违规行为处罚规定。提升用户守法意识和设施保护自觉性，从源头规范用水行为。

三、进度安排

（一）机制建立阶段（2026年6月底前完成核心框架，12月底完成查漏补缺）

将农村供水管护作为供水保障工作的核心内容，强化人员、设备、资金等要素保障，完成区级智慧监管平台初步搭建，实现乡镇维修服务点全覆盖、三级管网管理责任全明晰、常态化巡查工作全面启动，基本建立“四项机制”框架体系。

（二）效能发挥阶段（2027年6月底前）

完善各项配套制度和操作规范，制定可量化、可监测、可考核的管护指标体系；完成智慧监管平台功能优化和数据录入，实现视频监控、车辆定位、水质监测等功能全覆盖；维修服务、巡查、违规管控工作流程进一步规范，做到故障处置及时、违规行为查处到位、群众诉求响应高效。

（三）完善提升阶段（2027年12月底前）

对建立运行情况开展“回头看”，全面排查短板弱项，及时整改完善；优化智慧监管平台功能，实现与乡镇政务平台、供水公司运营平台的数据共享；总结推广先进经验和做法，形成一套成熟、规范、可复制的农村供水长效管护制度体系，全面提升供水保障水平。

四、保障措施

（一）加强组织领导

区政府是农村供水管护工作的责任主体，成立由区政府分管领导任组长，区水利局、区财政局、区卫生健康局、区生态环境分局及各乡镇为成员单位的农村供水保障工作领导小组，统筹推进建设和运行管理；各成员单位明确分管领导和具体责任人，细化措施，确保落实。

（二）压实各方责任

区水利局：承担行业监管责任，协调组织牵头抓总、指导督导工作落实、组织考核工作时效，统筹推进智慧水务建设。

各乡镇人民政府：承担属地管护责任，负责协调推进维修服务点建设、村级协管人员按要求配备、节约有偿用水宣传，指导督导村委会履行管护职责。

供水公司：承担运营主体责任，负责维修服务点建设和日常运行，制定应急预案、落实保障措施，设施设备巡查、故障抢修，违规用水排查处置，提供优质供水服务，建立健全管理制度。

村委会：负责村内二级管网管护维修，配合供水公司做好入户维修、用水检查、宣传发动、催缴水费等工作。

- （三）加强队伍建设

领导小组定期组织供水公司维修人员、巡查人员及村级协管员开展业务培训，内容包括管道维修技术、巡查检查标准、安全操作规范、违规行为处置等，提升专业化水平；供水公司建立健全人员考核管理制度，严格落实以岗定人、以岗定责，做好供水服务；各镇村加强对村级协管人员的日常管理，确保巡查、管护工作落到实处。

（四）文件衔接

本方案与《石家庄市藁城区农村饮水安全运行管理办法》配套实施，不一致之处以本方案为准（但不得违反上位法），本方案未规定的依照《办法》执行。本方案相关规定与上位法律法规不一致的，按照上位法律法规执行。