安全生产问题隐患案例曝光

（2026年第三期）

为推动全区安全生产治本攻坚三年行动深入开展，全面压紧压实安全生产责任，推动安全生产关口前移、力量前置、社会共治，有效防范遏制安全事故。现将近期安全生产问题隐患曝光如下：
一、河北浩诺化工有限公司

1.上料间门口部分安全警示标识老化脱色；
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2.罐区便携式洗眼器内部水量过少；
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3.罐区有一可燃气体报警器未张贴检验标签。
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二、石家庄锦泽塑胶篷布制造有限公司
1.生产车间配电箱乱接临时线、存放杂物；
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2.锅炉房配电柜未铺设绝缘脚垫。
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三、石家庄金安农业机械设备有限公司

1.生产车间乱拉临时线；

[image: image6.jpg]



2.生产车间工人未佩戴安全帽上岗作业。
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四、石家庄市藁城区润达电力设备厂

1.车间内配电箱有临时线；
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2.车间内地坑未设置围栏。
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针对上述企业问题隐患，已责令限期完成问题隐患整改，涉及企业均已整改到位。望各有关部门和企业警觉警醒、举一反三、迅速落实整改，确保安全生产持续稳定发展。
